Каталог ГСО производства  ООО “Центр стандартных образцов и высокочистых веществ”

1.     Стандартные образцы состава

|  | алюминий (комплект 12К)ГСО8059-94-:8061-94(0015:1998), Фон –0,1 М Н2SO4 | 5,0 |
| --- | --- | --- |
|  | алюминий (12К-1)ГСО8059-94(0015:1998), Фон –0,1 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | алюминий (42К)ГСО7854-2000 (0255:2001), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | аммоний (комплект № 15К)ГСО7015-93-:-7017-93(0017:1998), Фон - вода | 5,0 |
|  | аммоний (15К-1)ГСО7015-93(0017:1998), Фон – вода | 5,0 |
|  | барий (21К-1)ГСО7107-94(0021:1998), Фон – вода | 5,0 |
|  | Бериллий ГСО7759-2000, Фон- 0,05 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | бор (39К-1)ГСО7337-96(0089:1999), Фон – вода | 5,0 |
|  | ванадий (V)ГСО7774-2000, Фон- 1 М НNO3 | 5,0 |
|  | висмутГСО8463-2003, Фон- 1 М НNO3 | 5,0 |
|  | вольфрамГСО9117-2008, Фон- 0,5 М НCl | 5,0 |
|  | железо (III) (комплект № 5К)ГСО8032-94-:-8034-94(0009:1998), Фон –0,1 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | железо (III) (5К-1)ГСО8032-94 (0009:1998), Фон –0,1 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | кадмий (комплект № 1К)ГСО6690-93-:-6692-93(0005:1998), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | кадмий (1К-1)ГСО6690-93 (0005:1998), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | калий (комплект № 18К)ГСО8092-94-:8094-94(0019:1998), Фон - вода | 5,0 |
|  | калий (18К-1)ГСО8092-94(0019:1998), Фон – вода | 5,0 |
|  | кальций (комплект № 19К)ГСО8065-94-:8067-94(0020:1998), Фон - вода | 5,0 |
|  | кальций (19К-1)ГСО8065-94 (0020:1998), Фон – вода | 5,0 |
|  | кобальт (8К-1)ГСО8089-94(0012:1998), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | кремний (КР-1)ГСО9729-2010(1742:2011), фон –вода | 12,0 |
|  | кремний (КР-2)ГСО10445-2014(2116:2018), фон –вода | 12,0 |
|  | КремнийГСО8934-2008, фон –0,1 М NаOН | 35 |
|  | Литий ГСО10229-2013(1878:2014), Фон - вода | 12,0 |
|  | литийГСО7780-2000, Фон –0,1 М НCl | 5,0 |
|  | магний (комплект № 20К)ГСО7190-95-:-7192-95(0085:1999), Фон - вода | 5,0 |
|  | магний (20К-1)ГСО7190-95(0085:1999), Фон – вода | 5,0 |
|  | марганец (II) (10К-1)ГСО8056-94(0014:1998), Фон –0,1 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | медь (комплект № 3К)ГСО7998-93 -:- 8000-93(0007:1998), Фон –0,1 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | медь (3К-1)ГСО7998-93 (0007:1998), Фон –0,1 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | молибден (VI) (14К-1)ГСО8086-94(0016:1998), Фон –1,0 М НNO3 | 5,0 |
|  | мышьяк (III) (комплект № 11К)ГСО7143-95-:-7144-95(0082:1999), Фон –0,2 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | мышьяк (III) (11К-1)ГСО 7143-95 (0082:1999), Фон –0,2 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | натрий (комплект № 17К)ГСО 8062-94-:-8064-94(0018:1998), Фон - вода | 5,0 |
|  | натрий (17К-1)ГСО 8062-94 (0018:1998), Фон – вода | 5,0 |
|  | никель (6К-1)ГСО 8001-93(0010:1998), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | олово (IV) (27К-1)ГСО7238-96 (0088:1999), Фон – 3,0 М HCl | 5,0 |
|  | ртуть (9К-1)ГСО8004-93 (0013:1998), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | ртуть (9К-3)ГСО8006-93 (0013:1998), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | свинец (комплект № 2К)ГСО7012-93-:7014-93(0006:1998), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | свинец (2К-1)ГСО 7012-93 (0006:1998)Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | селен (IV) (24К-1)ГСО 7340-96 (0087:1999), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | Серебро ГСО 9727-2010(1740:2011), Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |
|  | стронций (25К-1)ГСО7145-95(0083:1999)Фон – вода | 5,0 |
|  | сурьма (III) (23К-2)ГСО7204-95(0086:1999), Фон –3,0 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | титан(IV) (13К-1)ГСО7205-95 (0084:1999), Фон –3,0 М Н2SO4 | 5,0 |
|  | хром (VI) (7К-1)ГСО8035-94(0011:1998), Фон – вода | 5,0 |
|  | цинк (4К-1)8053-94(0008:1998)Фон –0,1 М НNO3 | 5,0 |

2.      СО состава водных растворов анионов однокомпонентные

|  | БРОМИД 9329-2009(1585:2009) Фон – вода | 5,0 |
| --- | --- | --- |

|  | йодат калия (комплект № 29К) ГСО7104-94-:-7106-94(0022:1998) Фон – вода | 5,0 |
| --- | --- | --- |
|  | йодат калия (29К-2)ГСО 7105-94(0022:1998) Фон –вода | 5,0 |
|  | иодид ГСО 9426-2009(1594:2010) Фон – вода | 5,0 |
|  | нитрат (комплект № 5А)ГСО 6696-93 -:- 6698-93(0025:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | нитрат (5А-1)ГСО 6696-93(0025:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | нитрит (комплект № 7А)ГСО 7021-93-:-7022-93(0027:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | нитрит (7А-1)ГСО 7021-93(0027:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | Роданид ГСО 9375-2009(1591:2010) Фон – вода | 5,0 |
|  | соляная кислота ГСО 9425-2009(1593:2010)м погрешность аттестации 0,5 %** | 5,0 |
|  | сульфат (комплект № 4А) ГСО 6693-93-:-6695-93(0024:1998) Фон – вода | 20,0 |
|  | сульфат (4А-1) ГСО 6693-93(0024:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | сульфат (41А) 7437-98 (1126:2005) Фон – вода | 5,0 |
|  | Сульфид ГСО 9728-2010(1741:2011) Фон – вода щелочная среда | 5,0 |
|  | ФормальдегидГСО 9376-2009(1592:2010) Фон – вода | 5,0 |
|  | фосфат (комплект № 6А) ГСО 7018-93-:-7020-93(0026:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | фосфат (6А-1) ГСО7018-93(0026:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | фторид (2А-1) ГСО7188-95(0090:1999) Фон – вода | 5,0 |
|  | хлорид (комплект № 1А)ГСО 6687-93:-6689-93(0023:1998) Фон – вода | 12 |
|  | хлорид (1А-1) ГСО6687-93(0023:1998) Фон – вода | 5,0 |
|  | хлорид (40А) ГСО7436-98(1125:2005) Фон – вода | 5,0 |
|  | общий азот (8А-1) ГСО7193-95(0091:1999) Фон – вода | 5,0 |  |
|  | общий фосфор (9А-1) ГСО7241-96 (0092:1999) Фон – вода | 5,0 |
|  | АПАВ (додецилсульфа натрия) (43А)ГСО 8362-2003(0620:2003) Фон – вода | 5,0 |
|  | алкилбензолсульфонат натрияГСО8578-2004(1420:2007), 100(5) | 1,0 |
|  | неонол АФ 9-128ГСО 7421-97(1287:2006), 50(10) | 2,0 |

3.      СО состава водных растворов катионов многокомпонентные

|  | РМ-1 (Ti, Mo, SbГСО) 7324-96 (0093:1999) Фон – 3 М НСl | 5,0 |
| --- | --- | --- |
|  | РМ-2 (Fe, Ni, Pb, Mn, Zn)ГСО 7272-96(0094:1999) Фон – 5 % HNO3 | 5,0 |
|  | РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co,Cr) ГСО7325-96 (0095:1999) Фон – 5 % HNO3 | 5,0 |

4.      СО состава растворов органических веществ в органических растворителях

| 1 | фенол в метаноле (1/ОР-1) ГСО7353-97(1115:2005) 1,0 (5)* | 1,5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | бензол в метаноле (4/ОР-1) ГСО 7141-95М (0096:1999) 1,0 (5)* | 1,5 |
| 3 | хлорбензол в метаноле (5/ОР-1)ГСО 7142-95М(0097:99) 1,0 (5)* | 1,5 |
| 4 | четыреххлористый углерод в метаноле (7/ОР-1)ГСО 7334-96(0098-0100:1999) 1,0 (5)* | 1,5 |
| 5 | нефтепродукты в четырех-хлористом углероде (НП-1)ГСО 7424-97(1123:2005) 50,0 (5)* | 1,5 |
| 6 | нефтепродукты в гексане ГСО 7950-20011,0 (5) | 5,0 |
| 7 | антрацен в ацетонитриле ГСО8749-2006 0,2 (1) | 1,2 |
| 8 | бенз(α)пирен в ацетонитриле ГСО7515-98(0184:2000) 100 мкг/см3 | 2,0 |
| 9 | бенз(α)пирен в гексане ГСО7515-98(0184:2000) 100 мкг/см3 | 2,0 |
| 10 | бромдихлорметан в метаноле ГСО 7359-97(0185:200) 10 мг/см3 | 3,0 |
| 11 | бромоформ в метаноле ГСО СОП 0405-03 10 мг/см3 | 3,0 |
| 12 | дибромхлорметан в метаноле ГСО СОП 0406-03 10 мг/см3 (+ 3,0 %) | 3,0 |

| 5. СО состава чистых органических веществ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бензол ГСО 7141-95 (0038:1998) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 2 | Гексадекан ГСО 7289-96 (0105:1999) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 3 | 1,2-дихлорэтан ГСО 7332-96 (0107:1999 жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 4 | Изооктан ГСО 7323-96 (0106:1999) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 5 | Тетрахлорэтилен ГСО 7423-97 (1122-2005) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 6 | Толуол ГСО 7333-96 (0108:1999) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 7 | Фенол ГСО 7101-94 (0035:1998) крист. вещество (5)* | 0,1 г |
| 8 | Хлорбензол ГСО 7142-95 (0039:1998) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 9 | Хлороформ ГСО 7288-96 (0104:1999) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 10 | четыреххлористый углерод ГСО 7213-95 (0103:1999) жидкое вещество (5)* | 1,5 |
| 11 | АПАВ – додецилсульфат натрия ГСО 8049-94 (1288:2006) Отн. погрешность аттестации 1,2 | Фиксанал – тв. - 0,1 г |
| 12 | КПАВ – цетилпиридиний хлорид 8068-94 ГСО (1289:2006) Отн. Погрешность аттестации 1,2 | Фиксанал – тв. - 0,1 г |

| 6. СО чистых органических веществ для хроматографии |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ацетон ГСО 99,9 СО А3.1.О-013-ЦСО ТУ 2633-013-45579693-2004 | 3,0 |
| 2 | Ацетонитрил ГСО 99,8 СО А3.1.О-010-ЦСО ТУ 2636-010-45579693-2002 | 5,0 |
| 3 | БензолГСО 99,8 СО А3.1.О-006-ЦСО ТУ 2631-006-45579693-2001 | 5,0 |
| 4 | бутанол-ГСО 2 99,3 СОП 0005-03 | 3,0 |
| 5 | н-гексан ГСО 99,70 СО А3.1.О-005-ЦСО ТУ 2631-005-45579693-2001 | 5,0 |
| 6 | Гептан ГСО 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0008-03 | 3,0 |
| 7 | Декан ГСО 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0009-03 | 3,0 |
| 8 | Додекан ГСО 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0012-03 | 3,0 |
| 9 | 1,2-дихлорэтанГСО 99,7 СО А3.1.О-007-ЦСО ТУ 2631-007-45579693-2001 | 5,0 |
| 10 | Изооктан ГСО 99,65 СО А3.1.О-008-ЦСО ТУ 2631-008-45579693-2002 | 5,0 |
| 11 | 2,6-ксиленол ГСО99,0 СОП 0305-03 | 0,1 г |
| 12 | о-ксилол ГСО 99,5 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0020-03 | 3,0 |
| 13 | м-ксилол ГСО 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0015-03 | 3,0 |
| 14 | п-ксилол ГСО 99,5 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0022-03 | 3,0 |
| 15 | о-крезол ГСО 99,0 СОП 0306-03 | 0,1 г |
| 16 | м-крезол ГСО 99,0 СОП 0308-03 | 0,1 г |
| 17 | п-крезол ГСО 99,0 СОП 0307-03 | 0,1 г |
| 18 | Метанол ГСО 99,8 СОП 0016-03 | 3,0 |
| 19 | метилен хлористый ГСО 99,8 СО А3.1.О-015-ЦСО ТУ 2631-015-45579693-2005 | 5,0 |
| 20 | 2-метилпропанол (изобутанол) ГСО 99,3 | 3,0 |
| 21 | Нонан ГСО 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СТХ 0024-03 | 3,0 |
| 22 | Октан 99,3 ГСО (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0021-03 | 3,0 |
| 23 | пропанол- ГСО 1 99,3 СОП 0023-03 | 3,0 |
| 24 | пропанол- ГСО 2 99,3 СОП 0024-03 | 3,0 |
| 25 | Тетрахлорэтилен ГСО 99,7 СО А3.1.О-002-ЦСО ТУ 2631-002-45579693-2001 | 5,0 |
| 26 | Толуол ГСО 99,8 СО А3.1.О-001-ЦСО ТУ 2631-002-45579693-2001 | 5,0 |
| 27 | Трихлорэтилен ГСО 99,5 СОП 0402-03 | 3,0 |
| 28 | углерод четыреххлористый ГСО 99,5 СО А3.1.О-003-ЦСО ТУ 2631-003-45579693-2001 | 5,0 |
| 29 | Хлороформ ГСО 99,7 СО А3.1.О-004-ЦСО ТУ 2631-004-45579693-2001 | 5,0 |
| 30 | Циклогексан ГСО 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0029-03 | 3,0 |
| 31 | Этилбензол 99,2 ГСО (м.д. воды ≤ 0,1 %) СОП 0034-03 | 3,0 |

7.      СО состава реактивов 1-го разряда

| 1 | Калий фталевокислый кислый ГСО 2216-81 99,90 – 100,00 | 10 г |
| --- | --- | --- |
| 2 | Карбонат натрия реактив 2-го разряда ГСО 10450-2014 99,95 – 100,00 | 10 г |
| 3 | Калий двухромовокислыйГСО 2215-81 99,95 – 100,00 | 10 г |
| 4 | Трилон Б ГСО 2960-84(1365:2007) 99,70 – 100,00 | 10 г |
| 5 | Натрий хлористый ГСО 4391-88 (1367:2007) 99,90 – 100,00 | 10 г |

8. Стандартные образцы свойств водных сред

| 1 | мутность (формазиновая суспензия) ГСО7271-96(0101:1999 Значение мутности – 4000 ЕМФ (2,0) * | 5,0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | общая жесткость воды ГСО 7373-97(1116-2005) Значение общей жесткости 10 оЖ (1,5)** | 20,0 |
|  | общая жесткость воды ГСО 9284-2008(1582:2009) Значение общей жесткости 100 оЖ (1,5)** | 5,0 20,0 |
| 3 | общая минерализация воды (сухой остаток) ГСО 9283-2008(1581:2009) Значения массовой концентрации остатков после выпаривания и после прокаливания 50000 мг/дм3 | 5,0 |
| 4 | общая (карбонатная) щелочность воды ГСО 9285-2009(1584:2009) Значение общей (карбонатной) щелочности 1000 ммоль/дм3 (полипропиленовые пробирки) | 12,0 |
| 5 | цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) ГСО 7853-2000(0254:2001)Значение цветности 500 град (1,5) * | 20,0 |
| 6 | УЭП-1 ГСО 7374-97 (1117-2005) Значение УЭП 11,2 См/м (0,25)*** | 20,0 |
|  | УЭП-2 ГСО 7375-97(1118-2005) Значение УЭП 1,29 См/м (0,25)*** | 20,0 |
|  | УЭП-3 ГСО 7376-97(1119-2005) Значение УЭП 0,141 См/м (0,25)*** | 20,0 |
|  | УЭП-4 ГСО 7377-97(1120-2005) Значение УЭП 0,029 См/м (0,25)*** | 20,0 |
|  | УЭП-5 ГСО 7378-97(1121-2005) Значение УЭП 0,0047 См/м (0,25)*** | 20,0 |
| 7 | ХПК (бихроматная окисляемость воды) ГСО 7425-97(1124-2005) Значение ХПК 10000 мг/дм3 (1,5)** | 5,0 |
| 8 | БПК (ХПК) ГСО 8048-94(0621:2003) БПК 116 (ХПК 204) мг/дм3 | Тв. – 0,2 г. |